## Sheet1
整改安全设备及安全用品采购项目报价表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 药箱 | 12寸箱内含：烫伤膏1支，风油精1支，酒精片20片，碘伏片10片，灭菌纱布块2片，速冷冰袋1个，创可贴1盒，体温计1支，镊子1支，剪刀1把，PBT弹力绷带2个，无纺布胶带1个，绷带3个，止血带1个，棉签5包，急救手册1本，急救毯1条 | 个 | 4
2 | 支架 | 底座尺寸：330*210mm 采用10*20不锈钢方管和0.8mm厚304不锈钢底板 供放置药箱用 | 个 | 8 |  |  | 含安装及安装材料费
3 | 防毒面具 | 过滤式消防自救呼吸器 品牌：广东浙安 型号: TZL30A | 个 | 8
4 | 冲淋器 | 上海本尚 总高约：230cm | 台 | 1 |  |  | 含安装，水管铺接及相关配件材料费
5 | 洗眼器 | 上海本尚 总高约：98cm | 台 | 3 |  |  | 含安装，水管铺接及相关配件材料费
6 | 易燃易爆气体报警器 | 1.含探头及控制显示器 2.防爆风机：0.18KW,管道防爆轴流风机 3.信号线：连接探头与控制显示器用 | 套 | 1 |  |  | 含安装
7 | 腐蚀品储存柜 | 890*590*460（高*长*宽/毫米） PP材质 | 台 | 1 |  |  | 含安装及材料费
8 | 腐蚀品储存柜 | 1800*900*450（高*长*宽/毫米） PP材质 | 台 | 1 |  |  | 含安装及材料费
9 | 周知卡 | 30*40CM，PVC板 | 张 | 30
10 | 支架 | 尺寸：430*330*100mm 采用10*20*0.8不锈钢方条和0.8mm厚304不锈钢板制作 供放置周知卡用 | 个 | 3
11 | 制度牌 | 50X70cm，防晒纸塑板 | 块 | 4
12 | 警示标识 | 按需订制：实验室及危险场所没有张贴针对安全风险点的警示标识，废液收集容器危废标签，废弃物专区、废弃物标识，冰箱外的安全标识等 | 张 | 60
13 | 10化工桶 | 耐酸碱 | 个 | 10
合计金额（元）： | [5 empty] | 0