## Sheet1
2021年度上半年自然科学系实验教学耗材采购项目报价表
序号 | 品名 | 产地/品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 培养皿 | 垒固 | 90mm | 个 | 50
2 | 表面皿 | 垒固 | 120mm | 个 | 20
3 | 熔点毛细管（闭口） | 垒固 | 120mm,0.9-1.1mm | 筒 | 1
4 | 玻管 |  | ‘5-8 | 公斤 | 1
5 | T型管 | 垒固 | 带一端磨口 | 个 | 15
6 | 过滤网 |  | 尼龙过滤袋 100目 小号：宽20*长30cm | 个 | 20
7 | 石英比色皿 | 垒固 | 2cm | 个 | 12
8 | 微孔滤膜wx水系 | 上海新亚 | Ф35mm 0.45µ 无机 | 盒 | 1
9 | 0.45微米水系滤膜 | 垒固 | 60*0.45 50片/盒 | 盒 | 6
10 | 扁形塑料称量瓶 | 垒固 | 聚丙烯PP，透明，可重复使用 50*40mm | 个 | 30
11 | 高形塑料称量瓶 | 垒固 | 聚丙烯PP，透明，可重复使用 30*48mm | 个 | 30
12 | 吸量管 | 垒固 | 50mL | 支 | 20
13 | 吸量管 | 垒固 | 25mL | 支 | 20
14 | 吸量管 | 垒固 | 20mL | 支 | 20
15 | 吸量管 | 垒固 | 10mL | 支 | 20
16 | 吸量管 | 垒固 | 5mL | 支 | 20
17 | 吸量管（含吸水球） | 垒固 | 2mL | 支 | 20
18 | 吸量管（含吸水球） | 垒固 | 1mL | 支 | 120
19 | 吸量管（含吸水球） | 垒固 | 0.5mL | 支 | 20
20 | 量筒 | 垒固 | 250mL | 个 | 8
21 | PH复合电极 | 雷磁 | E-201-C | 支 | 4
22 | 铂黑电导电极 | 雷磁 | DJS-1C | 支 | 4
23 | 封闭电炉 | 垒固 | TQ-100A 直径150mm 功率1000W | 台 | 20
24 | 具塞比色管 | 翌哲 | 内螺口，纳氏比色管，四氟塞 50mL | 个 | 50
25 | 具塞比色管 | 翌哲 | 内螺口，纳氏比色管，四氟塞 10mL | 个 | 50
26 | 园艺用品 |  | 取土铲 全长28.5cm | 把 | 5
27 | 削土刀 |  | 全长38cm，刀片长25cm,手把长13cm,刀宽3cm | 把 | 5
28 | 木锤 |  | 中号加大 锤头直径60-68mm,锤头高度120mm,手柄24.5mm | 个 | 5
29 | 一次性乳胶手套 | 光明牌 | 中码 50只 | 盒 | 10
30 | 一次性乳胶手套 | 光明牌 | 大码 50只 | 盒 | 10
31 | 泡酒玻璃瓶 |  | 5L（玻璃盖） | 个 | 4
32 | 砂芯过滤装置 | 飞达 | 250ml | 套 | 4
33 | 带硅胶塞试管 | 垒固 | 15mmx150mm | 支 | 100
34 | 带硅胶塞三角锥瓶 | 垒固 | 250mL | 个 | 50
35 | 培养皿不锈钢消毒桶 |  | 90mm | 个 | 20
36 | 注射器 |  | 50ml螺旋口 10支/包（带针头：1.2*3.8mm) | 包 | 1
37 | 上具支试管 |  | 20*200mm | 支 | 16
38 | 恒压滴液漏斗 | 三爱思 | 100ml/24*24四氟活塞 | 个 | 2
39 | 药刮（不锈钢） | 亚龙 | 220mm 一头药匙，一头药刮 | 支 | 20
40 | 货架 | 实邦 | 货号: BQC07_5， 材质: 钢， 加厚100*50*200=5层180kg,可调节,自重30KG左右 | 台 | 3
41 | 聚丙烯PP托盘 |  | 60*35*5mm | 个 | 2
42 | 聚丙烯PP托盘 |  | 40*35*5mm | 个 | 2
43 | 聚丙烯PP托盘 |  | 30*30*5mm | 个 | 2
44 | 玻璃试管 | 垒固 | 180*18mm | 个 | 100
45 | 天然玛瑙研钵 | 力辰科技 | φ8cm （含棒） | 个 | 2
46 | 气相进样针 | 高鸽 | 100μL尖头针长55mm液体 | 个 | 3
47 | 气相进样针 | 高鸽 | 25μL尖头针长55mm液体 | 个 | 3
48 | 气相进样针 | 高鸽 | 10μL尖头针长55mm液体 | 个 | 3
49 | 顶空瓶 | 盘诺 | 20mL，100/袋 | 袋 | 1
50 | 顶空瓶盖 | 盘诺 | 20mL，100/袋，含垫片 | 袋 | 1
51 | 压盖器 | 迪马科技 | 20mm | 个 | 1
52 | 起盖器 | 迪马科技 | 20mm | 个 | 1
53 | 棕色密封样品瓶 | 康林 | 2ml，含盖、垫，螺口样品瓶 | 个 | 50
54 | 液体比重天平 | 上海越平 | PZ-D-5 | 台 | 2
55 | ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器1 | 四川卓越 | ZYEPY71025001PF | 支 | 4
56 | ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器2 | 四川卓越 | ZYEPY71025001AF | 支 | 2
57 | 滴管硅胶帽 | 垒固 | 1mL 10只/包 | 包 | 50
58 | 称量纸 | 垒固 | 100*100mm 500张/包 | 包 | 10
59
| 汞-分析校准用标准样品 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 20mL/支，100mg/L | 支 | 5
60 | 砷-分析校准用标准样品 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 20mL/支，100mg/L | 支 | 5
61 | 硒-分析校准用标准样品 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 20mL/支，100mg/L | 支 | 5
62 | 汞-水质标样 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 20mL/支，1.10ug/L | 支 | 5
63 | 砷-水质标样 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 20mL/支，38.3ug/L | 支 | 5
64 | 硒-水质标样 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 20mL/支，8.96ug/L | 支 | 5
65 | 甲醇中9种VOC混合(I)-分析校准用标准样品 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 1.2ml /支 ，10μg/mL | 支 | 5
66 | 甲醇中9种VOC混合(II)-分析校准用标准样品 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 1.2ml /支，100μg/mL | 支 | 5
67 | 甲醇中7种苯系物混合-有机物监测标样 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 1.2ml/支 | 支 | 5
68 | 甲醇中5种挥发性卤代烃混合(I)-有机物监测标样 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 1.2ml /支 | 支 | 5
69 | 二苯氨基脲（二苯碳酰二肼） | 翁江 | PA01272¦ 二苯氨基脲¦ 100g | 瓶 | 1
70 | 氟化钠,AR,98%/阿拉丁 | 1 | 100g | 瓶 | 1
71 | 氨水 | 西陇 | AR2500ml | 瓶 | 1
72 | 苯甲酸 | 西陇 | AR250g | 瓶 | 1
73 | 苯甲酸标准溶液 | 麦克林 | 1.00mg/mL,基体：水 B803265-10ml | 瓶 | 1
74 | 苯芴酮 | 翁江 | PA08202¦ 苯芴酮¦ 975-17-7 1g | 瓶 | 1
75 | 冰醋酸 | 西陇 | AR500ML | 瓶 | 2
76 | 草酸钠 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
77 | 草酸钠（优级纯） | 西陇 | GR500g | 瓶 | 1
78 | 单硬脂酸甘油酯 | 西陇 | cp100g | 瓶 | 3
79 | 明胶 | 翁江 | PA00256¦ 明胶¦ 9000-70-8 500g | 瓶 | 2
80 | 对氨基苯磺酸 | 西陇 | AR100G | 瓶 | 1
81 | 高岭土 | 西陇 | cp500g | 瓶 | 1
82 | 硅藻土 | 西陇 | cp500g | 瓶 | 1
83 | 黄原胶 | 翁江 | PA00411¦ 黄原胶¦ 11138-66-2 500g | 瓶 | 2
84 | 甲酸 | 西亚 | 色谱级,≥98.0% B10083-500ml | 瓶 | 1
85 | 钠石灰 | 上海 | 10018560 500g | 瓶 | 1
86 | 酵母浸粉 | 翁江 | PA20794¦ 酵母浸粉¦ 8013-01-2 BR500g | 瓶 | 1
87 | 锡 | 翁江 | PA00471¦ 锡¦ 7440-31-5 500g AR(粉状) | 瓶 | 1
88 | 酒石酸 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
89 | 聚丙烯酰胺 | 西陇 | SG250g | 瓶 | 2
90 | 聚合氯化铝 | 翁江 | PA00565¦ 聚合氯化铝¦ 1327-41-9 500g AR | 瓶 | 1
91 | 聚合氯化铁 | 翁江 | PB98461¦ AR500G | 瓶 | 1
92 | 聚乙二醇 | 麦克林 | 聚氧乙烯2000 average Mn 2000 P815607-500g | 瓶 | 2
93 | 抗坏血酸 |  | 25g | 瓶 | 10
94 | L-酪氨酸 | 沪试 | 62023534 生化试剂 BR（沪试） 25g | 瓶 | 1
95 | 干酪素（酪蛋白） | 翁江 | PA00522¦ 干酪素¦ 9000-71-9 500g AR | 瓶 | 1
96 | 邻苯二甲酸氢钾 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
97 | 硫脲 | 西亚 | GR C14842-500g | 瓶 | 4
98 | 硫酸铵 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
99 | 硫酸肼 | 西陇 | AR25G | 瓶 | 1
100 | 氯化钙 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 5
101 | 氯化钠 | 西陇 | AR5000g | 瓶 | 1
102 | 氯化钠（优级纯） | 西陇 | GR500g | 瓶 | 2
103 | 钼酸铵 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
104 | 柠檬酸 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
105 | 四硼酸钠，十水 | 沪试 | 10020818 'AR（沪试），≥99.5% 500g | 瓶 | 1
106 | 七水合硫酸钴 | 西陇 | AR100g | 瓶 | 1
107 | 氢氧化钙 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
108 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 沃凯 | 69029461 '生化试剂 BR（沃凯） 250g | 瓶 | 1
109 | 乳糖发酵培养基 | 沃凯 | 69026460 '生化试剂 BR（沃凯） 250g | 瓶 | 1
110 | 三氯乙酸 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
111 | 三乙醇胺 | 西陇 | AR500ml | 瓶 | 2
112 | L-色氨酸 | 沪试 | 62023034 '生化试剂 BR（沪试） 25g | 瓶 | 1
113 | 色素 | 九品 | 食用色素 凝胶色素 柠檬黄 128g | 瓶 | 1
114 | 二氧化硅 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 10
115 | 氧化钙 |  | AR500g | 瓶 | 1
116 | 十八醇 | 西陇 | CP250g | 瓶 | 1
117 | 十二烷基苯磺酸（储存“2-8℃”；运输“冰袋”） | 沃凯 | XW271768701 '90%（沃凯） 100g | 瓶 | 2
118 | 甜菜碱 | 翁江 | 500g | 瓶 | 2
119 | 十二烷基硫酸钠( SDS) | 西陇 | cp500G | 瓶 | 2
120 | 石墨 | 翁江 | PA04534 ¦ 7782-42-5 500g AR(粉状) | 瓶 | 1
121 | 碳酸镁 | 西亚 | AR B14590-100g | 瓶 | 1
122 | 铜标液 | 国家有色金属 | 500ml 1000ug/ml | 瓶 | 1
123 | 无水醋酸钠 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
124 | 无水磷酸二氢钠 | 麦克林 | AR,99.0% S817780-500g | 瓶 | 4
125 | 无水磷酸氢二钠 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 3
126 | 无水硫酸镁 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 1
127 | 无水硫酸铜 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 2
128 | 碳酸钙 | 沪试 | 10005760 'AR（沪试），≥99.0% 500g | 瓶 | 1
129 | 无水碳酸钠 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 3
130 | 日化香精 |  | 古龙香 500g水溶 | 瓶 | 1
131 | 锌标液 | 国家有色金属 | 500ml 1000ug/ml | 瓶 | 1
132 | 溴甲酚绿 | 西陇 | IND10g | 瓶 | 2
133 | 亚铁氰化钾 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 3
134 | 盐酸萘乙二胺 | 沃凯 | XW146525401 'ACS，>98%（沃凯） 5g | 瓶 | 3
135 | 羊毛脂 | 西亚 | AR A14070-500g | 瓶 | 1
136 | 椰子油脂肪酸二乙醇酰胺(6501) |  | 1kg | 瓶 | 2
137 | 伊红美蓝琼脂 | 西亚 | BR A297000-250g | 瓶 | 2
138 | 胰蛋白胨 | 西陇 | BR250g | 瓶 | 1
139 | 乙酸铵 | 麦克林 | for HPLC,≥99.0% A801000-250g | 瓶 | 2
140 | 乙酸锌 | 西陇 | AR500g | 瓶 | 3
141 | 正己烷 | 西陇 | AR500ml | 瓶 | 1
142 | 1-十二醇 | 翁江 | PA21521¦ 1-十二醇¦ 500g | 瓶 | 4
143 | 正辛醇 | 麦克林 | AR,99.0% O815144-500ml | 瓶 | 2
144 | 乙氧基化烷基硫酸钠（脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)） | 翁江 | PB08956¦ 乙氧基化烷基硫酸钠¦ 9004-82-4 500g AR | 瓶 | 4
145 | 总离子强度缓冲溶液(TISAB溶液) | 翁江 | 0.1M 500ML/瓶 | 瓶 | 1